|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о проделанной работе по устранению замечаний  согласно предписаний № 1220/з, 1221/з 1222/з от 26.02.2014г и № 1793/з от 03.04.2015г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, дополнения к перспективному плану от 30.05.2014г, предписаний Пожнадзора №3/1/1-17 ,№4/1/1 и №2/1/1-2 от 21.01.2016г | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **Наименование мероприятий** | Сроки выполнения | | Финансовые затраты | | Примечание |
| 1 | П.3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 Устранение расположения на территории построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным учреждением | 01.08.2015г | | 75000,0 | | Местный бюджет |
| 2 | Устранение нарушения п. 4.2. таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части замены обеспечения нормируемых значений коэффициента пульсации и уровня искусственной освещенности учебных кабинетах 2-01, 2-02,2-04,2-06,3-01 корпуса №1№ 210,203, 201 | 01.08.2015г | | 30000.00 | | Местный бюджет |
| 3 | Устранение нарушения п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - в части обеспечения целостность стен, допускающим проводить влажную уборку в моечной для столовой посуды корпуса № 2 | 01.08.2015г | | 64918.88 | | Местный бюджет |
| 4 | Устранение нарушения п. 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,  п. 4.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в части оборудования локальной вытяжной системой:  - над моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды корпуса № 1 и корпуса №2  - над жарочным шкафом, электросковородой и электроплитой корпуса №2 | 10.08.2016 | | 207064,00 | | Контракт №2/2016 от 19.07.2016  Краевой бюджет |
| 5 | Устранить нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно– эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования дощатого покрытия полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. Требуется заменить полы во всех кабинетах корпуса №1 и корпуса №2 | 17.08.2016  06.07.2017 | | 778448,67  520000.00 | | Контракт №2016.200342  От 05.-8.2016  Контракт №2017.195397 от 14.06.2017  Краевой бюджет |
| 6 | Согласно П.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» восстановление ограждения территории участка школы | 11.08.2017г | | 101629.00 | | Контракт №26 от 26.07.2017  Краевой бюджет |
| 7 | П.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 Обеспечение физкультурно-спортивной площадки оборудованием, позволяющим проводить выполнение программ учебная предмета «Физическая культура» | 07.08.2017 | | 215000.00 | | Контракт №153/ТДМ  От 07.08.2017  Краевой бюджет |
| 8 | Устранить нарушение п.6.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования отопительных приборов в учебных помещениях старшего звена ограждениями из материалов, безвредных для здоровья детей | Приобретены и установлены ограждения  на отопительные приборы | | | Местный бюджет | |
| 9 | Двери эвакуоционных выходов должны открываться по направлению выхода из зданияС.П.1.13130-2009 | Заменены двери на лестничной клетке на первом и втором этажах с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах | | | | Местный бюджет |
| 10 | заделка негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями | В подвальных помещениях заделаны зазоры негорючими материалами | | | | |
| 11 | Своевременная поверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (корпус №1 и 2) | Один раз в три года проводится обработка деревянных конструкций на кровле и ежегодно проводится поверка качества огнезащитной обработки | | | | Местный бюджет |
| 12 | Измерение и анализ сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования (корпус №1 и 2) | ежегодно | | | | Местный бюджет |
| 13 | Устранение нарушения п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»- не обеспечены ученической мебелью, изготовленной из материалов безвредных для здоровья учащихся в кабинетах:  - 2-09 (химии) корпус №2  1-01, 1-02 (русский язык и литература), корпус №2  2-02, 3-01, 3-04, корпус №1  - 1-03 (математики), кабинет труда для девочек корпус № 2  1-02, 1-03, 2-04 корпус №1  - 2-04, № 2-02 (ОБЖ), теннисная корпус № 2, 3-05 корпус № 1 | 1.08.2015  1.08.2016 | 230000,00  386000.00 | | | Краевой бюджет  Приобретены 8 комплектов новой ученической мебели 2015г,2016г и ежегодно проводится ремонт ученических столов и стульев(замена столешниц и сидений) |
| 14 | Устранение нарушения п. 4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части замены светильников в учебных кабинетах | замена перегоревших ламп в светильниках и замена их проводится своевременно | | | | Местный бюджет |

Ежегодно при подготовки школы к новому учебному году проводится косметический ремонт и устранение замечаний согласно предписаний контролирующих органов